## Slide 1: Individueller Sanierungsfahrplan (iSFP)
Stand: 05/2024

## Slide 2: Hinweis
Die in dieser Präsentation enthaltenen Bilder von Seiten aus einem iSFP dienen nur als Platzhalter und als Info, auf welche Seite sich der Folieninhalt bezieht.
Bitte ersetzen Sie diese Platzhalter durch eigene Bilder eines selbst erstellten iSFP.

## Slide 3: Hintergrund
Ziele
  Reduzierung der CO2-Emissionen
  Senkung des Primärenergiebedarfs
  Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien
Schlüsselrolle Gebäude
  Energiebedarf senken
  Steigerung Energieeffizienz
  Einsatz erneuerbarer Energien
„Energieberatung für Wohngebäude“ ist Kernstück der Klima- und Förderstrategie

## Slide 4: Der iSFP in der BAFA Energieberatung
Idee und Entwicklung des individuellen Sanierungsfahrplans:
  Auftrag vom BMWi/BfEE 2015: Konzeption und Entwicklung Beratungsinstrument „Gebäudeindividuelle Sanierungsfahrpläne für Wohngebäude“
  Entwicklung 2015 – 2017 vom Konsortium dena, ifeu, PHI
Seit 1. Juli 2017 erkennt das BAFA den iSFP als Beratungsbericht an.
Seit Juli 2023 werden Energieberatungen für Wohngebäude nur gefördert, wenn sie durch eine Expertin oder Experten der Energieeffizienz-Expertenliste (Kategorie Energieberatung für Wohngebäude) durchgeführt werden und der Bericht in Form eines iSFP erstellt wird.

## Slide 5: Ordnungsrechtliche/gesetzliche Grundlagen, Normen
BAFA Energieberatung für Wohngebäude
  Richtlinie über die Förderung der Energieberatung für Wohngebäude
  Merkblatt für die Erstellung des individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP)
Quelle: BAFA

## Slide 6: Ordnungsrechtliche/gesetzliche Grundlagen und Normen
Bilanzierungsgrundlagen:
  GEG
  DIN 18599 – Mit 01.01.2024 gilt die verpflichtende Anwendung der DIN V 18599 für alle Wohn- und Nichtwohngebäude, unabhängig von der Förderung.
  Bis 31.12.2023 war die Bilanzierung mit DIN 4108-T6 / DIN 4701-T10 möglich.
Zu beachten:
  BAFA-Richtlinie
  Technische FAQ – BEG

## Slide 7: Grundgedanken des iSFP
ganzheitliche Betrachtung des Gebäudes (Sanierungskonzept)
Hemmnisse von Eigentümerinnen und Eigentümern beseitigen
Nutzerwünsche berücksichtigen
zur Umsetzung motivieren
standardisiertes Beratungsinstrument
klare, verständliche Dokumentation für Eigentümerinnen und Eigentümer
Arbeitserleichterung für Beraterinnen und Berater

## Slide 8: Anwendungsbereich iSFP
Der iSFP ist geeignet für die Energieberatung für Wohngebäude.
Der iSFP ist geeignet für Schritt-für-Schritt-Sanierung und für die Komplettsanierung in einem Zug.
Seit 1. Juli 2023 fördert das BAFA die Energieberatung für Wohngebäude (EBW) nur noch wenn ein iSFP durch eine Expertin oder einen Experten der Energieeffizienz-Expertenliste erstellt wurde.
Energieberaterinnen und- berater können das Instrument freiwillig nutzen. Wenn die Auftraggeberin oder der Auftraggeber aber die Förderung EBW in Anspruch nehmen möchte ist der iSFP verpflichtend.
© BMWK

## Slide 9: In sieben Schritten zum iSFP
1
2
3
4
7
6
5
Energetische Bewertung des Istzustands
Beratungs-gespräch und Datenaufnahme vor Ort
Entwicklung von Sanierungs-vorschlägen
Abstimmung des iSFP
Übergabe und Erläuterung des iSFP
Ausdruck
Fertigstellung des iSFP

## Slide 10: Bestandteile des iSFP
die zwei Bauherrendokumente:
  Mein Sanierungsfahrplan
    visuelle Darstellung von Istzustand und Maßnahmenpaketen
    zentrale Fahrplanseite
  Umsetzungshilfe für meine Maßnahmen
    Erläuterung der Maßnahmen
    Hinweise und ggf. Skizzen
    technische Dokumentation
© BMWK

## Slide 11: Anforderungen an Ersteller des iSFP
Eintragung in die Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes mit Kategorie Energieberatung für Wohngebäude (EBW)
Verpflichtung zur hersteller-, anbieter-, produkt- und vertriebsneutralen Beratung
eine Erstellerin / ein Ersteller darf kein wirtschaftliches Interesse an der Sanierung haben und von Dritten weder eine Provision noch einen sonstigen geldwerten Vorteil fordern oder annehmen
Vorliegen einer geeigneten Haftpflichtversicherung

## Slide 12: Voraussetzung zur Erstellung des iSFP
technische Voraussetzungen:
  Bilanzierungssoftware mit implementierter iSFP-Druckapplikation
  aktueller Stand von Software und Betriebssystem
persönliche Kompetenzen:
  fundierte Kenntnisse über die normative Bilanzierung und im Umgang mit der Bilanzierungssoftware
  Kenntnisse und Anwendungserfahrungen der Richtlinien, Verordnungen und Förderprogramme
  Erfahrungen mit der energetischen Sanierung und Neubau
  Beraterkompetenzen

## Slide 13: Unterlagen für Energieberaterinnen und Energieberater
Kurzanleitung: kurze und prägnante Darstellung
Handbuch für Energieberaterinnen und Energieberater: ausführliche Erläuterungen, Hintergrund zu Methodik und Vorgehensweise
Checkliste: Arbeitshilfe für Datenaufnahme und Bauherrengespräch
Blanko-Fahrplanseite: zum Skizzieren der ersten Maßnahmenpakete
Kostenloser Download: www.gebaeudeforum.de

## Slide 14: Informationen zur „Energieberatung für Wohngebäude“
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle www.bafa.de
Richtlinie und Merkblätter
FAQ
Unterlagen zum iSFP
Portal zur Förderantragstellung
Liste der Softwarehersteller mit integrierter iSFP-Druckapp

## Slide 15: Nützliche Links / Tools / Literatur Fachangebot für Expertinnen und Experten
Gebäudeforum klimaneutral www.gebaeudeforum.de
  Fachinfos, Arbeitsmittel und Austausch für Expertinnen und Experten des energetischen Bauens und Sanierens
  Fachhotline für Fragen zur Methodik des iSFP www.gebaeudeforum.de
BAFA für Fragen zum Förderprogramm EBW www.bafa.de
Download von Beraterdokumenten zum iSFP www.bafa.de und www.gebaeudeforum.de
Schulungs- und Weiterbildungsangebote unter www.fortbildungskalender.de